## Base Prix HVAC — Afrique du Nor
BASE DE DONNÉES HVAC — Afrique du Nord ¦ 200 Pannes ¦ Algérie · Maroc · Tunisie · Égypte
Sources : teno-store.com/bricoram.com (DZ) ¦ mano.ma/travauxfcc.ma (MA) ¦ climchaud.com/sm-devis.tn (TN) ¦ airconditioningeg.com/homerun.com.eg (EG) — Tarifs 2025–2026 TTC · Calibrés PPP Banque Mondiale
IDENTIFICATION |  |  |  | 🇩🇿 ALGÉRIE (DZD) |  | 🇲🇦 MAROC (MAD) |  | 🇹🇳 TUNISIE (TND) |  | 🇪🇬 ÉGYPTE (EGP) |  | TAUX HORAIRE MO |  | COEFF PPP / USD |  | Durée (h) | Gravité
Code | Catégorie | Description | Gravité | 🇩🇿 DZD |  | 🇲🇦 MAD |  | 🇹🇳 TND |  | 🇪🇬 EGP |  | MO (devise locale) |  | PPP · Déplacement |  | Durée h | Catég.
|  |  |  | Min DZD | Max DZD | Min MAD | Max MAD | Min TND | Max TND | Min EGP | Max EGP | MO Min | MO Max | PPP | Dépl.
COMP-01 | Compresseur | Compresseur bloqué / seized | Critique | 35000 | 70000 | 3500 | 7000 | 600 | 1400 | 8000 | 18000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Compresseur
COMP-02 | Compresseur | Compresseur ne démarre pas | Critique | 28000 | 60000 | 2800 | 6000 | 500 | 1200 | 6000 | 15000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Compresseur
COMP-03 | Compresseur | Bobinages moteur grillés | Critique | 25000 | 55000 | 2500 | 5500 | 450 | 1100 | 5500 | 14000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Compresseur
COMP-04 | Compresseur | Compresseur court-circuit interne | Critique | 30000 | 65000 | 3000 | 6500 | 550 | 1300 | 7000 | 17000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Compresseur
COMP-05 | Compresseur | Compresseur en surchauffe | Élevée | 8000 | 20000 | 800 | 2000 | 120 | 350 | 1500 | 5000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Compresseur
COMP-06 | Compresseur | Bruit métallique cliquetis compresseur | Élevée | 6000 | 16000 | 600 | 1600 | 100 | 300 | 1200 | 4000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Compresseur
COMP-07 | Compresseur | Bruit de grincement compresseur | Élevée | 5000 | 14000 | 500 | 1400 | 90 | 280 | 1000 | 3500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Compresseur
COMP-08 | Compresseur | Compresseur vibration excessive | Moyenne | 4000 | 10000 | 400 | 1000 | 70 | 200 | 800 | 2500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Compresseur
COMP-09 | Compresseur | Compresseur fonctionne sans refroidir | Élevée | 7000 | 18000 | 700 | 1800 | 110 | 320 | 1300 | 4500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Compresseur
COMP-10 | Compresseur | Huile compresseur contaminée | Moyenne | 5000 | 13000 | 500 | 1300 | 90 | 250 | 1000 | 3200 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Compresseur
COMP-11 | Compresseur | Démarrage difficile compresseur | Moyenne | 4500 | 11000 | 450 | 1100 | 80 | 220 | 900 | 2800 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Compresseur
COMP-12 | Compresseur | Court-cycle compresseur | Élevée | 6000 | 15000 | 600 | 1500 | 100 | 280 | 1200 | 3800 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Compresseur
COMP-13 | Compresseur | Vanne réversible compresseur bloquée | Élevée | 7000 | 17000 | 700 | 1700 | 110 | 300 | 1300 | 4200 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Compresseur
COMP-14 | Compresseur | Pression refoulement trop haute | Élevée | 5000 | 12000 | 500 | 1200 | 90 | 230 | 1000 | 3000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Compresseur
COMP-15 | Compresseur | Pression aspiration trop basse | Élevée | 5000 | 12000 | 500 | 1200 | 85 | 220 | 950 | 2900 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Compresseur
COMP-16 | Compresseur | Compresseur consomme trop de courant | Moyenne | 4000 | 10000 | 400 | 1000 | 70 | 190 | 800 | 2400 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Compresseur
COMP-17 | Compresseur | Défaillance amortisseurs compresseur | Faible | 2500 | 6000 | 250 | 600 | 40 | 120 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Compresseur
COMP-18 | Compresseur | Liquid slugging liquide dans compresseur | Critique | 27000 | 58000 | 2700 | 5800 | 480 | 1150 | 6500 | 16000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Compresseur
COMP-19 | Compresseur | Compresseur inverter défaut variateur | Élevée | 12000 | 28000 | 1200 | 2800 | 200 | 480 | 2500 | 7000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Compresseur
COMP-20 | Compresseur | Remplacement compresseur complet | Critique | 40000 | 80000 | 4000 | 8000 | 700 | 1600 | 9000 | 20000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Compresseur
COMP-21 | Compresseur | Compresseur scroll endommagé | Critique | 35000 | 72000 | 3500 | 7200 | 620 | 1450 | 8500 | 19000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Compresseur
COMP-22 | Compresseur | Joint axial compresseur usé | Élevée | 8000 | 18000 | 800 | 1800 | 120 | 320 | 1500 | 4500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Compresseur
COMP-23 | Compresseur | Soupape de sécurité compresseur HS | Élevée | 6500 | 16000 | 650 | 1600 | 105 | 295 | 1200 | 4000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1.5 | Compresseur
COMP-24 | Compresseur | Compresseur twinrotary défaillant | Critique | 30000 | 65000 | 3000 | 6500 | 530 | 1280 | 7000 | 17500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 2 | Compresseur
COMP-25 | Compresseur | Graissage insuffisant compresseur | Moyenne | 3500 | 9000 | 350 | 900 | 60 | 170 | 700 | 2200 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1.5 | Compresseur
REFR-01 | Circuit frigorigène | Fuite fluide frigorigène générale | Critique | 5000 | 14000 | 500 | 1400 | 80 | 250 | 1000 | 3500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Circuit frigori
REFR-02 | Circuit frigorigène | Fuite sur raccord flare | Élevée | 3500 | 9000 | 350 | 900 | 60 | 180 | 700 | 2200 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Circuit frigori
REFR-03 | Circuit frigorigène | Fuite sur soudure cuivre | Élevée | 4500 | 11000 | 450 | 1100 | 75 | 210 | 900 | 2700 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Circuit frigori
REFR-04 | Circuit frigorigène | Fuite sur vanne de service | Élevée | 4000 | 10000 | 400 | 1000 | 65 | 195 | 800 | 2500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Circuit frigori
REFR-05 | Circuit frigorigène | Niveau fluide insuffisant (manque gaz) | Élevée | 3500 | 8000 | 350 | 800 | 70 | 200 | 700 | 2000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Circuit frigori
REFR-06 | Circuit frigorigène | Surcharge fluide frigorigène | Moyenne | 2500 | 6500 | 250 | 650 | 50 | 140 | 500 | 1600 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Circuit frigori
REFR-07 | Circuit frigorigène | Recharge R410A | Standard | 4000 | 7000 | 300 | 800 | 100 | 280 | 800 | 2000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Circuit frigori
REFR-08 | Circuit frigorigène | Recharge R32 | Standard | 3500 | 6500 | 280 | 750 | 90 | 250 | 700 | 1800 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Circuit frigori
REFR-09 | Circuit frigorigène | Recharge R22 gaz ancien | Standard | 8000 | 15000 | 600 | 1200 | 70 | 120 | 1500 | 4000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Circuit frigori
REFR-10 | Circuit frigorigène | Recharge R134a | Standard | 2500 | 6000 | 250 | 600 | 50 | 130 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Circuit frigori
REFR-11 | Circuit frigorigène | Bouchon humidité dans circuit | Élevée | 6000 | 16000 | 600 | 1600 | 100 | 280 | 1200 | 3800 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 2 | Circuit frigori
REFR-12 | Circuit frigorigène | Contamination huile circuit | Élevée | 7000 | 18000 | 700 | 1800 | 115 | 310 | 1300 | 4200 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 2 | Circuit frigori
REFR-13 | Circuit frigorigène | Filtre déshydrateur bouché | Moyenne | 3000 | 8000 | 300 | 800 | 55 | 160 | 600 | 2000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Circuit frigori
REFR-14 | Circuit frigorigène | Détendeur thermostatique défaillant | Élevée | 5000 | 13000 | 500 | 1300 | 85 | 230 | 1000 | 3200 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Circuit frigori
REFR-15 | Circuit frigorigène | Détendeur électronique défaillant | Élevée | 6000 | 15000 | 600 | 1500 | 100 | 270 | 1200 | 3700 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Circuit frigori
REFR-16 | Circuit frigorigène | Non-condensable dans circuit | Moyenne | 4500 | 11000 | 450 | 1100 | 75 | 200 | 900 | 2700 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Circuit frigori
REFR-17 | Circuit frigorigène | Vanne 4 voies bloquée chaud/froid | Élevée | 6500 | 16000 | 650 | 1600 | 105 | 290 | 1200 | 3800 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Circuit frigori
REFR-18 | Circuit frigorigène | Vanne de service bloquée | Élevée | 4500 | 11000 | 450 | 1100 | 75 | 200 | 900 | 2700 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Circuit frigori
REFR-19 | Circuit frigorigène | Tuyauterie cuivre corrodée | Moyenne | 5500 | 14000 | 550 | 1400 | 90 | 240 | 1100 | 3400 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Circuit frigori
REFR-20 | Circuit frigorigène | Tuyauterie mal isolée déperdition | Faible | 2000 | 5000 | 200 | 500 | 35 | 100 | 400 | 1200 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Circuit frigori
REFR-21 | Circuit frigorigène | Détection fuite par traceur UV | Standard | 1500 | 4000 | 150 | 400 | 30 | 90 | 300 | 1000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Circuit frigori
REFR-22 | Circuit frigorigène | Test étanchéité azote | Standard | 2000 | 5000 | 200 | 500 | 35 | 100 | 400 | 1200 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Circuit frigori
REFR-23 | Circuit frigorigène | Récupération gaz avant intervention | Standard | 1500 | 4000 | 150 | 400 | 25 | 80 | 300 | 1000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Circuit frigori
REFR-24 | Circuit frigorigène | Siphon liquide défaillant | Élevée | 4500 | 11000 | 450 | 1100 | 75 | 200 | 900 | 2700 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Circuit frigori
REFR-25 | Circuit frigorigène | Raccordement liaisons frigorifiques | Standard | 3000 | 7000 | 300 | 700 | 50 | 150 | 600 | 1700 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Circuit frigori
COIL-01 | Échangeurs | Évaporateur givré/gelé | Élevée | 3000 | 8000 | 300 | 800 | 55 | 160 | 600 | 2000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Échangeurs
COIL-02 | Échangeurs | Évaporateur encrassé nettoyage | Moyenne | 1500 | 4000 | 150 | 400 | 30 | 90 | 300 | 1000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Échangeurs
COIL-03 | Échangeurs | Évaporateur corrodé acide | Élevée | 8000 | 22000 | 800 | 2200 | 135 | 350 | 1600 | 5500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Échangeurs
COIL-04 | Échangeurs | Fuite évaporateur | Élevée | 7000 | 18000 | 700 | 1800 | 120 | 310 | 1400 | 4500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Échangeurs
COIL-05 | Échangeurs | Condenseur extérieur encrassé | Moyenne | 1200 | 3500 | 120 | 350 | 25 | 80 | 250 | 900 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Échangeurs
COIL-06 | Échangeurs | Condenseur corrodé | Élevée | 7000 | 18000 | 700 | 1800 | 120 | 310 | 1400 | 4500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Échangeurs
COIL-07 | Échangeurs | Fuite condenseur extérieur | Élevée | 6000 | 16000 | 600 | 1600 | 100 | 280 | 1200 | 4000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Échangeurs
COIL-08 | Échangeurs | Condenseur obstrué feuilles débris | Faible | 800 | 2500 | 80 | 250 | 15 | 50 | 150 | 600 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Échangeurs
COIL-09 | Échangeurs | Ailettes évaporateur aplaties | Faible | 1000 | 3000 | 100 | 300 | 20 | 65 | 200 | 750 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Échangeurs
COIL-10 | Échangeurs | Ailettes condenseur aplaties | Faible | 1000 | 3000 | 100 | 300 | 20 | 65 | 200 | 750 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Échangeurs
COIL-11 | Échangeurs | Nettoyage chimique évaporateur | Maintenance | 1500 | 4000 | 150 | 400 | 30 | 90 | 300 | 1000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Échangeurs
COIL-12 | Échangeurs | Nettoyage haute pression condenseur | Maintenance | 1200 | 3500 | 120 | 350 | 25 | 80 | 250 | 900 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Échangeurs
COIL-13 | Échangeurs | Givrage partiel évaporateur | Moyenne | 2500 | 7000 | 250 | 700 | 45 | 155 | 500 | 1800 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1.5 | Échangeurs
COIL-14 | Échangeurs | Dépôt calcaire échangeur | Moyenne | 1800 | 5000 | 180 | 500 | 32 | 105 | 350 | 1250 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 2 | Échangeurs
COIL-15 | Échangeurs | Remplacement évaporateur complet | Critique | 15000 | 40000 | 1500 | 4000 | 250 | 750 | 3500 | 10000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1.5 | Échangeurs
COIL-16 | Échangeurs | Remplacement condenseur extérieur complet | Critique | 12000 | 35000 | 1200 | 3500 | 200 | 650 | 3000 | 9000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Échangeurs
COIL-17 | Échangeurs | Traitement anticorrosion échangeurs | Préventif | 3000 | 8000 | 300 | 800 | 50 | 160 | 600 | 2000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Échangeurs
COIL-18 | Échangeurs | Échangeur tube-à-tube encrassé | Moyenne | 3500 | 9000 | 350 | 900 | 60 | 175 | 700 | 2200 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Échangeurs
COIL-19 | Échangeurs | Condenseur de tête trop haute pression | Élevée | 5500 | 14000 | 550 | 1400 | 90 | 240 | 1100 | 3400 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Échangeurs
COIL-20 | Échangeurs | Microcanaux échangeur bouchés | Élevée | 6000 | 16000 | 600 | 1600 | 100 | 280 | 1200 | 3800 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Échangeurs
FAN-01 | Moteurs & Ventilateurs | Moteur ventilateur intérieur HS | Élevée | 4500 | 12000 | 450 | 1200 | 75 | 230 | 900 | 3000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Moteurs & Venti
FAN-02 | Moteurs & Ventilateurs | Moteur ventilateur extérieur HS | Élevée | 5500 | 14000 | 550 | 1400 | 90 | 265 | 1100 | 3500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Moteurs & Venti
FAN-03 | Moteurs & Ventilateurs | Condensateur démarreur moteur HS | Moyenne | 2000 | 5500 | 200 | 550 | 35 | 115 | 400 | 1400 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Moteurs & Venti
FAN-04 | Moteurs & Ventilateurs | Pale ventilateur cassée | Moyenne | 2500 | 7000 | 250 | 700 | 45 | 155 | 500 | 1800 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Moteurs & Venti
FAN-05 | Moteurs & Ventilateurs | Pale ventilateur déséquilibrée bruit | Faible | 1200 | 3500 | 120 | 350 | 22 | 80 | 250 | 900 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Moteurs & Venti
FAN-06 | Moteurs & Ventilateurs | Roulements moteur usés | Moyenne | 2800 | 7500 | 280 | 750 | 48 | 165 | 550 | 1900 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 2 | Moteurs & Venti
FAN-07 | Moteurs & Ventilateurs | Courroie ventilation usée cassée | Faible | 800 | 2500 | 80 | 250 | 15 | 55 | 150 | 600 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 2 | Moteurs & Venti
FAN-08 | Moteurs & Ventilateurs | Ventilateur tourne mauvais sens | Moyenne | 1500 | 4000 | 150 | 400 | 28 | 90 | 300 | 1000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Moteurs & Venti
FAN-09 | Moteurs & Ventilateurs | Ventilateur bloqué corps étranger | Faible | 800 | 2500 | 80 | 250 | 15 | 55 | 150 | 600 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Moteurs & Venti
FAN-10 | Moteurs & Ventilateurs | Moteur ventilateur en surchauffe | Élevée | 4500 | 12000 | 450 | 1200 | 75 | 230 | 900 | 3000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Moteurs & Venti
FAN-11 | Moteurs & Ventilateurs | Faible débit air pales encrassées | Faible | 600 | 2000 | 60 | 200 | 12 | 45 | 120 | 500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Moteurs & Venti
FAN-12 | Moteurs & Ventilateurs | Moteur centrifuge gainable HS | Élevée | 6500 | 17000 | 650 | 1700 | 108 | 295 | 1300 | 4200 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Moteurs & Venti
FAN-13 | Moteurs & Ventilateurs | Variateur vitesse moteur défaillant | Élevée | 8000 | 20000 | 800 | 2000 | 130 | 340 | 1600 | 5000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Moteurs & Venti
FAN-14 | Moteurs & Ventilateurs | Bruit sifflement ventilateur | Faible | 1200 | 3500 | 120 | 350 | 22 | 80 | 250 | 900 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Moteurs & Venti
FAN-15 | Moteurs & Ventilateurs | Remplacement moteur ventilateur complet | Élevée | 5500 | 14000 | 550 | 1400 | 90 | 265 | 1100 | 3500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Moteurs & Venti
FAN-16 | Moteurs & Ventilateurs | Moteur EC brushless défaillant | Élevée | 7000 | 18000 | 700 | 1800 | 115 | 310 | 1400 | 4500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Moteurs & Venti
FAN-17 | Moteurs & Ventilateurs | Grille protection ventilateur tordue | Faible | 600 | 2000 | 60 | 200 | 12 | 45 | 120 | 500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Moteurs & Venti
FAN-18 | Moteurs & Ventilateurs | Condensateur permanent moteur HS | Moyenne | 1800 | 5000 | 180 | 500 | 32 | 110 | 350 | 1250 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Moteurs & Venti
FAN-19 | Moteurs & Ventilateurs | Ventilateur axial extérieur HS | Élevée | 4500 | 12000 | 450 | 1200 | 75 | 230 | 900 | 3000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Moteurs & Venti
FAN-20 | Moteurs & Ventilateurs | Palier ventilateur usé remplacement | Moyenne | 2500 | 7000 | 250 | 700 | 45 | 155 | 500 | 1800 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Moteurs & Venti
ELEC-01 | Électronique | Carte électronique principale HS | Critique | 5000 | 14000 | 500 | 1400 | 100 | 450 | 1000 | 3500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Électronique
ELEC-02 | Électronique | Carte inverter HS | Critique | 7000 | 18000 | 700 | 1800 | 130 | 500 | 1400 | 4500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Électronique
ELEC-03 | Électronique | Module IGBT défaillant | Critique | 8000 | 20000 | 800 | 2000 | 140 | 530 | 1600 | 5000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Électronique
ELEC-04 | Électronique | Condensateur électrolytique claqué | Élevée | 2000 | 6000 | 200 | 600 | 35 | 150 | 400 | 1500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Électronique
ELEC-05 | Électronique | Sonde température NTC défaillante | Moyenne | 1500 | 4500 | 150 | 450 | 25 | 110 | 300 | 1100 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Électronique
ELEC-06 | Électronique | Sonde pression haute défaillante | Élevée | 2500 | 7000 | 250 | 700 | 45 | 170 | 500 | 1750 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Électronique
ELEC-07 | Électronique | Sonde pression basse défaillante | Élevée | 2500 | 7000 | 250 | 700 | 45 | 170 | 500 | 1750 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Électronique
ELEC-08 | Électronique | Carte affichage interface HS | Faible | 1500 | 5000 | 150 | 500 | 25 | 130 | 300 | 1250 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Électronique
ELEC-09 | Électronique | Module WiFi connectivité HS | Faible | 1000 | 3500 | 100 | 350 | 18 | 90 | 200 | 900 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Électronique
ELEC-10 | Électronique | Récepteur télécommande HS | Faible | 800 | 2500 | 80 | 250 | 14 | 70 | 150 | 600 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Électronique
ELEC-11 | Électronique | Bus communication inter-unités coupé | Élevée | 4000 | 10000 | 400 | 1000 | 70 | 230 | 800 | 2500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Électronique
ELEC-12 | Électronique | Carte PCB oxydée humidité | Élevée | 4000 | 10000 | 400 | 1000 | 70 | 230 | 800 | 2500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Électronique
ELEC-13 | Électronique | Surtension carte brûlée | Critique | 5000 | 14000 | 500 | 1400 | 90 | 300 | 1000 | 3500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1.5 | Électronique
ELEC-14 | Électronique | Mise à jour firmware échouée | Faible | 500 | 2000 | 50 | 200 | 10 | 60 | 100 | 500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 2 | Électronique
ELEC-15 | Électronique | Remplacement carte électronique complète | Élevée | 5000 | 14000 | 500 | 1400 | 100 | 450 | 1000 | 3500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1.5 | Électronique
ELEC-16 | Électronique | Capteur courant défaillant | Moyenne | 2000 | 6000 | 200 | 600 | 35 | 150 | 400 | 1500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Électronique
ELEC-17 | Électronique | Transformateur tension isolé HS | Moyenne | 1800 | 5000 | 180 | 500 | 32 | 125 | 350 | 1250 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Électronique
ELEC-18 | Électronique | Contrôleur zonal multi-split HS | Élevée | 5500 | 14000 | 550 | 1400 | 95 | 290 | 1100 | 3500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Électronique
ELEC-19 | Électronique | Interface BMS bâtiment HS | Élevée | 7000 | 18000 | 700 | 1800 | 120 | 380 | 1400 | 4500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Électronique
ELEC-20 | Électronique | Diagnostic codes erreurs lecture | Standard | 500 | 2000 | 50 | 200 | 10 | 55 | 100 | 500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Électronique
PWR-01 | Électricité générale | Fusible soufflé unité intérieure | Faible | 500 | 2000 | 50 | 200 | 10 | 50 | 100 | 500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Électricité gén
PWR-02 | Électricité générale | Fusible soufflé unité extérieure | Faible | 500 | 2000 | 50 | 200 | 10 | 50 | 100 | 500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Électricité gén
PWR-03 | Électricité générale | Disjoncteur qui saute répétitivement | Élevée | 2500 | 7000 | 250 | 700 | 45 | 160 | 500 | 1750 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Électricité gén
PWR-04 | Électricité générale | Contacteur principal défaillant | Moyenne | 1800 | 5000 | 180 | 500 | 32 | 120 | 350 | 1250 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Électricité gén
PWR-05 | Électricité générale | Relais défaillant | Moyenne | 1500 | 4500 | 150 | 450 | 25 | 110 | 300 | 1100 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Électricité gén
PWR-06 | Électricité générale | Câblage inter-unités corrodé | Élevée | 2500 | 7000 | 250 | 700 | 45 | 160 | 500 | 1750 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 2 | Électricité gén
PWR-07 | Électricité générale | Mauvaise mise à la terre | Élevée | 1500 | 4500 | 150 | 450 | 25 | 115 | 300 | 1100 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 2 | Électricité gén
PWR-08 | Électricité générale | Tension alimentation incorrecte | Élevée | 2000 | 5500 | 200 | 550 | 35 | 130 | 400 | 1400 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Électricité gén
PWR-09 | Électricité générale | Déséquilibre phases triphasé | Élevée | 2500 | 7000 | 250 | 700 | 45 | 155 | 500 | 1750 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Électricité gén
PWR-10 | Électricité générale | Transformateur 24V HS | Moyenne | 1800 | 5000 | 180 | 500 | 32 | 115 | 350 | 1250 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Électricité gén
PWR-11 | Électricité générale | Protection antigel électrique HS | Faible | 1200 | 3500 | 120 | 350 | 22 | 90 | 250 | 900 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Électricité gén
PWR-12 | Électricité générale | Bruit électrique parasites | Faible | 1000 | 3000 | 100 | 300 | 18 | 80 | 200 | 750 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Électricité gén
PWR-13 | Électricité générale | Câble alimentation endommagé | Moyenne | 1500 | 4500 | 150 | 450 | 25 | 110 | 300 | 1100 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Électricité gén
PWR-14 | Électricité générale | Condensateur démarrage compresseur HS | Moyenne | 1500 | 4000 | 150 | 400 | 25 | 105 | 300 | 1000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Électricité gén
PWR-15 | Électricité générale | Condensateur marche moteur HS | Moyenne | 1500 | 4000 | 150 | 400 | 25 | 105 | 300 | 1000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Électricité gén
PWR-16 | Électricité générale | Sectionneur général HS | Élevée | 2500 | 7000 | 250 | 700 | 45 | 155 | 500 | 1750 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Électricité gén
PWR-17 | Électricité générale | Tableau électrique insuffisant | Élevée | 7000 | 18000 | 700 | 1800 | 120 | 320 | 1400 | 4500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Électricité gén
PWR-18 | Électricité générale | Onduleur protecteur surtension HS | Moyenne | 2500 | 7000 | 250 | 700 | 45 | 155 | 500 | 1750 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Électricité gén
PWR-19 | Électricité générale | Câble RS485 communication HS | Moyenne | 1200 | 3500 | 120 | 350 | 22 | 90 | 250 | 900 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Électricité gén
PWR-20 | Électricité générale | Raccordement électrique non conforme | Élevée | 2500 | 7000 | 250 | 700 | 45 | 160 | 500 | 1750 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Électricité gén
CTRL-01 | Thermostat & Régulation | Thermostat HS ne commande plus | Élevée | 2000 | 5500 | 200 | 550 | 35 | 130 | 400 | 1400 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Thermostat & Ré
CTRL-02 | Thermostat & Régulation | Thermostat mal calibré | Moyenne | 1000 | 3000 | 100 | 300 | 18 | 80 | 200 | 750 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Thermostat & Ré
CTRL-03 | Thermostat & Régulation | Thermostat mal positionné | Faible | 800 | 2500 | 80 | 250 | 15 | 65 | 150 | 600 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Thermostat & Ré
CTRL-04 | Thermostat & Régulation | Télécommande HS pile vide | Faible | 200 | 800 | 20 | 80 | 5 | 30 | 50 | 200 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Thermostat & Ré
CTRL-05 | Thermostat & Régulation | Programmation perdue coupure courant | Faible | 400 | 1200 | 40 | 120 | 8 | 45 | 80 | 300 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Thermostat & Ré
CTRL-06 | Thermostat & Régulation | Thermostat connecté mal configuré | Faible | 600 | 2000 | 60 | 200 | 10 | 55 | 120 | 500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Thermostat & Ré
CTRL-07 | Thermostat & Régulation | Sonde ambiante déréglée | Moyenne | 1200 | 3500 | 120 | 350 | 22 | 95 | 250 | 900 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Thermostat & Ré
CTRL-08 | Thermostat & Régulation | Minuterie timer défaillant | Faible | 600 | 2000 | 60 | 200 | 10 | 55 | 120 | 500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Thermostat & Ré
CTRL-09 | Thermostat & Régulation | Mode fonctionnement bloqué | Faible | 600 | 2000 | 60 | 200 | 10 | 55 | 120 | 500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Thermostat & Ré
CTRL-10 | Thermostat & Régulation | Remplacement thermostat complet | Faible | 2000 | 5500 | 200 | 550 | 35 | 130 | 400 | 1400 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Thermostat & Ré
CTRL-11 | Thermostat & Régulation | Thermostat programmable installation | Standard | 2500 | 7000 | 250 | 700 | 45 | 155 | 500 | 1750 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Thermostat & Ré
CTRL-12 | Thermostat & Régulation | Régulateur pression défaillant | Élevée | 4000 | 10000 | 400 | 1000 | 70 | 230 | 800 | 2500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Thermostat & Ré
CTRL-13 | Thermostat & Régulation | GTB régulation bâtiment HS | Élevée | 7000 | 18000 | 700 | 1800 | 120 | 330 | 1400 | 4500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1.5 | Thermostat & Ré
CTRL-14 | Thermostat & Régulation | Capteur CO2 qualité air HS | Moyenne | 2500 | 7000 | 250 | 700 | 45 | 165 | 500 | 1750 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 2 | Thermostat & Ré
CTRL-15 | Thermostat & Régulation | Sonde hygrométrique défaillante | Moyenne | 2000 | 5500 | 200 | 550 | 35 | 130 | 400 | 1400 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1.5 | Thermostat & Ré
WATER-01 | Condensats & Eau | Bac condensats plein débordement | Moyenne | 1000 | 3000 | 100 | 300 | 18 | 80 | 200 | 750 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Condensats & Ea
WATER-02 | Condensats & Eau | Tuyau condensats bouché | Moyenne | 1000 | 3000 | 100 | 300 | 18 | 80 | 200 | 750 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Condensats & Ea
WATER-03 | Condensats & Eau | Tuyau condensats cassé | Moyenne | 1200 | 3500 | 120 | 350 | 22 | 90 | 250 | 900 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Condensats & Ea
WATER-04 | Condensats & Eau | Pompe relevage condensats HS | Moyenne | 3000 | 8000 | 300 | 800 | 55 | 200 | 600 | 2000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Condensats & Ea
WATER-05 | Condensats & Eau | Fuite eau unité intérieure | Moyenne | 1500 | 4500 | 150 | 450 | 25 | 115 | 300 | 1100 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Condensats & Ea
WATER-06 | Condensats & Eau | Fuite eau unité extérieure | Faible | 800 | 2500 | 80 | 250 | 15 | 65 | 150 | 600 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Condensats & Ea
WATER-07 | Condensats & Eau | Bac condensats corrodé | Faible | 1000 | 3000 | 100 | 300 | 18 | 80 | 200 | 750 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Condensats & Ea
WATER-08 | Condensats & Eau | Mauvaise inclinaison tuyau évacuation | Faible | 800 | 2500 | 80 | 250 | 14 | 65 | 150 | 600 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Condensats & Ea
WATER-09 | Condensats & Eau | Moisissures dans bac condensats | Faible | 800 | 2500 | 80 | 250 | 14 | 65 | 150 | 600 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Condensats & Ea
WATER-10 | Condensats & Eau | Nettoyage débouchage circuit condensats | Maintenance | 1000 | 3000 | 100 | 300 | 18 | 80 | 200 | 750 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Condensats & Ea
WATER-11 | Condensats & Eau | Gouttière condensation bouchée | Faible | 600 | 2000 | 60 | 200 | 10 | 55 | 120 | 500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 2 | Condensats & Ea
WATER-12 | Condensats & Eau | Siphon évacuation condensats HS | Faible | 800 | 2500 | 80 | 250 | 14 | 65 | 150 | 600 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 2 | Condensats & Ea
WATER-13 | Condensats & Eau | Raccordement évacuation non conforme | Moyenne | 1200 | 3500 | 120 | 350 | 22 | 90 | 250 | 900 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Condensats & Ea
WATER-14 | Condensats & Eau | Traitement anticalcaire circuit | Préventif | 1000 | 3000 | 100 | 300 | 18 | 80 | 200 | 750 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Condensats & Ea
WATER-15 | Condensats & Eau | Débitmètre eau défaillant | Élevée | 4000 | 10000 | 400 | 1000 | 70 | 230 | 800 | 2500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Condensats & Ea
AIR-01 | Filtres & Air | Filtre air encrassé colmatage | Faible | 400 | 1200 | 40 | 120 | 8 | 40 | 80 | 300 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Filtres & Air
AIR-02 | Filtres & Air | Filtre HEPA saturé | Faible | 800 | 2500 | 80 | 250 | 15 | 65 | 150 | 600 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Filtres & Air
AIR-03 | Filtres & Air | Filtre charbon actif saturé | Faible | 600 | 2000 | 60 | 200 | 12 | 55 | 120 | 500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Filtres & Air
AIR-04 | Filtres & Air | Débit air insuffisant | Moyenne | 1500 | 4500 | 150 | 450 | 25 | 110 | 300 | 1100 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Filtres & Air
AIR-05 | Filtres & Air | Mauvaise répartition air gaines | Moyenne | 3000 | 8000 | 300 | 800 | 55 | 195 | 600 | 2000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Filtres & Air
AIR-06 | Filtres & Air | Gaine aéraulique percée déconnectée | Élevée | 5500 | 14000 | 550 | 1400 | 90 | 265 | 1100 | 3500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Filtres & Air
AIR-07 | Filtres & Air | Volet motorisé bloqué | Moyenne | 3000 | 8000 | 300 | 800 | 55 | 175 | 600 | 2000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Filtres & Air
AIR-08 | Filtres & Air | Odeur désagréable moisissures | Faible | 1500 | 4500 | 150 | 450 | 25 | 110 | 300 | 1100 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Filtres & Air
AIR-09 | Filtres & Air | Odeur brûlée électrique | Élevée | 2500 | 7000 | 250 | 700 | 45 | 165 | 500 | 1750 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Filtres & Air
AIR-10 | Filtres & Air | Odeur gaz fluide critique | Critique | 4000 | 10000 | 400 | 1000 | 70 | 240 | 800 | 2500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Filtres & Air
AIR-11 | Filtres & Air | Grille soufflage obstruée | Faible | 300 | 1000 | 30 | 100 | 6 | 32 | 60 | 250 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Filtres & Air
AIR-12 | Filtres & Air | Grille reprise obstruée | Faible | 300 | 1000 | 30 | 100 | 6 | 32 | 60 | 250 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Filtres & Air
AIR-13 | Filtres & Air | Bruit aéraulique sifflement gaine | Faible | 1200 | 3500 | 120 | 350 | 22 | 90 | 250 | 900 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Filtres & Air
AIR-14 | Filtres & Air | Désinfection traitement bactérien | Maintenance | 1800 | 5000 | 180 | 500 | 32 | 115 | 350 | 1250 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Filtres & Air
AIR-15 | Filtres & Air | Remplacement filtre nettoyage complet | Maintenance | 800 | 2500 | 80 | 250 | 15 | 65 | 150 | 600 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Filtres & Air
AIR-16 | Filtres & Air | Ionisateur purificateur air HS | Faible | 1200 | 3500 | 120 | 350 | 22 | 90 | 250 | 900 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Filtres & Air
AIR-17 | Filtres & Air | Lampe UV stérilisation HS | Faible | 1000 | 3000 | 100 | 300 | 18 | 80 | 200 | 750 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Filtres & Air
AIR-18 | Filtres & Air | Registre motorisé aéraulique HS | Moyenne | 4000 | 10000 | 400 | 1000 | 70 | 225 | 800 | 2500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Filtres & Air
AIR-19 | Filtres & Air | Caisson de ventilation gainable bouché | Élevée | 4500 | 12000 | 450 | 1200 | 75 | 230 | 900 | 3000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Filtres & Air
AIR-20 | Filtres & Air | Mesure qualité air intérieur diagnostic | Standard | 1000 | 3000 | 100 | 300 | 18 | 80 | 200 | 750 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Filtres & Air
MAINT-01 | Maintenance | Entretien annuel monosplit | Maintenance | 3000 | 6000 | 250 | 400 | 40 | 100 | 300 | 700 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Maintenance
MAINT-02 | Maintenance | Entretien annuel bisplit | Maintenance | 5000 | 9000 | 400 | 650 | 60 | 150 | 500 | 1100 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Maintenance
MAINT-03 | Maintenance | Entretien annuel trisplit | Maintenance | 7000 | 13000 | 600 | 900 | 80 | 200 | 700 | 1500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1.5 | Maintenance
MAINT-04 | Maintenance | Entretien annuel gainable | Maintenance | 8000 | 16000 | 700 | 1100 | 100 | 240 | 800 | 1800 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 2 | Maintenance
MAINT-05 | Maintenance | Entretien annuel cassette plafond | Maintenance | 6000 | 12000 | 550 | 850 | 75 | 180 | 600 | 1400 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1.5 | Maintenance
MAINT-06 | Maintenance | Contrôle étanchéité obligatoire >2kg | Légal | 2000 | 5000 | 200 | 500 | 35 | 110 | 400 | 1250 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Maintenance
MAINT-07 | Maintenance | Contrôle pression circuit frigorifique | Maintenance | 1500 | 4000 | 150 | 400 | 25 | 95 | 300 | 1000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Maintenance
MAINT-08 | Maintenance | Vérification charge électrique complète | Maintenance | 1500 | 4000 | 150 | 400 | 25 | 90 | 300 | 1000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Maintenance
MAINT-09 | Maintenance | Nettoyage complet unité intérieure | Maintenance | 1500 | 4000 | 150 | 400 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Maintenance
MAINT-10 | Maintenance | Nettoyage complet unité extérieure | Maintenance | 1200 | 3500 | 120 | 350 | 25 | 85 | 250 | 900 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Maintenance
MAINT-11 | Maintenance | Mise en service première mise en route | Maintenance | 3000 | 7000 | 300 | 700 | 50 | 160 | 600 | 1750 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Maintenance
MAINT-12 | Maintenance | Remise en service après hivernage | Maintenance | 2000 | 5000 | 200 | 500 | 35 | 110 | 400 | 1250 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Maintenance
MAINT-13 | Maintenance | Hivernage arrêt saison | Maintenance | 1500 | 4000 | 150 | 400 | 28 | 95 | 300 | 1000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Maintenance
MAINT-14 | Maintenance | Diagnostic complet avec rapport | Maintenance | 2000 | 6000 | 200 | 600 | 35 | 120 | 400 | 1500 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Maintenance
MAINT-15 | Maintenance | Visite dépannage urgence <24h | Urgence | 4000 | 9000 | 400 | 800 | 70 | 180 | 800 | 2000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 1 | Maintenance
MAINT-16 | Maintenance | Contrat entretien annuel monosplit | Contrat | 5000 | 9000 | 250 | 500 | 110 | 200 | 500 | 1200 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 2 | Maintenance
MAINT-17 | Maintenance | Contrat entretien bisplit/trisplit | Contrat | 8000 | 14000 | 500 | 900 | 150 | 300 | 800 | 2000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 2 | Maintenance
MAINT-18 | Maintenance | Vérification sécurité pressostat | Maintenance | 1500 | 4000 | 150 | 400 | 25 | 90 | 300 | 1000 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Maintenance
MAINT-19 | Maintenance | Lubrification parties mécaniques | Maintenance | 800 | 2500 | 80 | 250 | 14 | 60 | 150 | 600 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.5 | Maintenance
MAINT-20 | Maintenance | Rapport attestation entretien réglementaire | Légal | 500 | 1500 | 50 | 150 | 10 | 40 | 100 | 400 | 500 | 1500 | 22.76 | 500 | 0.25 | Maintenance

## Taux Horaires & PPP
TAUX HORAIRES TECHNICIEN & COEFFICIENTS PPP — Afrique du Nord 2025-2026
Pays | Devise | Taux horaire MO (Min) | Taux horaire MO (Max) | PPP / USD | Déplacement standard | Source
🇩🇿 Algérie | DZD | 500 DZD | 1 500 DZD | 22.76 | 500 DZD (Alger) / 300 DZD (autre) | bricoram.com / estimation terrain
🇲🇦 Maroc | MAD | 80 MAD | 150 MAD | 14.20 | 80–120 MAD (Casablanca) | mano.ma / travauxfcc.ma 2025
🇹🇳 Tunisie | TND | 60 TND | 70 TND | 4.45 | 25–40 TND | sm-devis.tn / climchaud.com 2025
🇪🇬 Égypte | EGP | 100 EGP | 250 EGP | 16.80 | 100–200 EGP (Le Caire) | airconditioningeg.com / homerun.com.eg

## Synthèse par Catégorie
SYNTHÈSE — Prix moyen par catégorie et par pays (devise locale)
Catégorie | Nb pannes | 🇩🇿 DZD moy. | 🇲🇦 MAD moy. | 🇹🇳 TND moy. | 🇪🇬 EGP moy. | Équiv. USD (DZ) | Équiv. USD (MA) | Équiv. USD (TN)
Compresseur | 25 | 22380 | 2238 | 422 | 5487 | 983 | 158 | 95
Circuit frigorigène | 25 | 7090 | 700 | 132 | 1650 | 312 | 49 | 30
Échangeurs | 20 | 8200 | 820 | 149 | 1966 | 360 | 58 | 33
Moteurs & Ventilateurs | 20 | 5882 | 588 | 110 | 1392 | 258 | 41 | 25
Électronique | 20 | 6240 | 624 | 146 | 1475 | 274 | 44 | 33
Électricité générale | 20 | 3762 | 376 | 81 | 891 | 165 | 26 | 18
Thermostat & Régulation | 15 | 3430 | 343 | 74 | 815 | 151 | 24 | 17
Condensats & Eau | 15 | 2540 | 254 | 60 | 599 | 112 | 18 | 13
Filtres & Air | 20 | 3628 | 363 | 79 | 857 | 159 | 26 | 18
Maintenance | 20 | 5088 | 418 | 93 | 829 | 224 | 29 | 21
TOTAL / MOYENNE | 200 | 7412 | 731 | 145 | 1739 | 326 | 51 | 33