## Base Prix HVAC
BASE DE DONNÉES PRIX HVAC — France & Allemagne par Région ¦ 200 Types de Pannes
Sources : travaux.com ¦ mesdepanneurs.fr ¦ ootravaux.fr ¦ proxiclim.fr ¦ starofservice.com (FR) ¦ my-hammer.de ¦ meister-job.de ¦ coolluft.com (DE) — Tarifs 2025–2026 TTC
IDENTIFICATION |  |  |  | 🇫🇷 FRANCE — Prix en € TTC | [5 empty] | 🇩🇪 ALLEMAGNE — Prix en € TTC | [5 empty] | DURÉE |  | SOURCES
Code | Catégorie | Description de la Panne | Gravité | Île-de-France / Paris |  | PACA / Côte d'Azur |  | Province / Autres régions |  | Bavière / Munich |  | Berlin / Hambourg |  | Allemagne Est (Saxe...) |  | Durée h | Max | Source FR | Source DE
|  |  |  | Min € | Max € | Min € | Max € | Min € | Max € | Min € | Max € | Min € | Max € | Min € | Min
COMP-01 | Compresseur | Compresseur bloqué / seized | Critique | 1100 | 1800 | 950 | 1600 | 850 | 1400 | 1200 | 2000 | 1100 | 1800 | 900 | 1600 | 3 | 6 | travaux.com / starofservice.com | my-hammer.de / meister-job.de
COMP-02 | Compresseur | Compresseur ne démarre pas | Critique | 900 | 1500 | 800 | 1350 | 700 | 1200 | 1000 | 1700 | 900 | 1550 | 750 | 1300 | 2 | 5 | ootravaux.fr | meister-job.de
COMP-03 | Compresseur | Bobinages moteur grillés | Critique | 800 | 1400 | 720 | 1260 | 640 | 1120 | 900 | 1550 | 820 | 1400 | 680 | 1200 | 2 | 4 | installateur-climatisation.fr | my-hammer.de
COMP-04 | Compresseur | Compresseur court-circuit interne | Critique | 1000 | 1700 | 900 | 1530 | 800 | 1360 | 1100 | 1900 | 1000 | 1710 | 830 | 1520 | 3 | 5 | starofservice.com | meister-job.de
COMP-05 | Compresseur | Compresseur en surchauffe | Élevée | 400 | 800 | 360 | 720 | 320 | 640 | 450 | 900 | 410 | 810 | 340 | 720 | 1 | 3 | clim-reversible.fr | meister-job.de
COMP-06 | Compresseur | Bruit métallique cliquetis compresseur | Élevée | 350 | 700 | 315 | 630 | 280 | 560 | 380 | 750 | 345 | 680 | 285 | 600 | 1 | 2 | ootravaux.fr | coolluft.com
COMP-07 | Compresseur | Bruit de grincement compresseur | Élevée | 300 | 650 | 270 | 585 | 240 | 520 | 330 | 700 | 300 | 630 | 250 | 560 | 1 | 2 | clim-reversible.fr | meister-job.de
COMP-08 | Compresseur | Compresseur vibration excessive | Moyenne | 200 | 450 | 180 | 405 | 160 | 360 | 220 | 480 | 200 | 430 | 165 | 385 | 1 | 2 | guide-prix.com | coolluft.com
COMP-09 | Compresseur | Compresseur fonctionne sans refroidir | Élevée | 400 | 900 | 360 | 810 | 320 | 720 | 440 | 960 | 400 | 860 | 330 | 770 | 1 | 3 | ootravaux.fr | meister-job.de
COMP-10 | Compresseur | Huile compresseur contaminée | Moyenne | 300 | 600 | 270 | 540 | 240 | 480 | 330 | 650 | 300 | 585 | 250 | 520 | 1 | 2 | travaux.com | my-hammer.de
COMP-11 | Compresseur | Démarrage difficile compresseur | Moyenne | 250 | 550 | 225 | 495 | 200 | 440 | 280 | 590 | 255 | 530 | 210 | 475 | 1 | 2 | installateur-climatisation.fr | meister-job.de
COMP-12 | Compresseur | Court-cycle compresseur | Élevée | 350 | 750 | 315 | 675 | 280 | 600 | 380 | 800 | 345 | 720 | 285 | 640 | 1 | 3 | ootravaux.fr | my-hammer.de
COMP-13 | Compresseur | Vanne réversible compresseur bloquée | Élevée | 400 | 800 | 360 | 720 | 320 | 640 | 430 | 850 | 390 | 765 | 320 | 680 | 1 | 3 | travaux.com | meister-job.de
COMP-14 | Compresseur | Pression refoulement trop haute | Élevée | 300 | 600 | 270 | 540 | 240 | 480 | 330 | 640 | 300 | 575 | 250 | 515 | 1 | 2 | ootravaux.fr | coolluft.com
COMP-15 | Compresseur | Pression aspiration trop basse | Élevée | 280 | 580 | 250 | 520 | 225 | 465 | 300 | 620 | 275 | 560 | 230 | 500 | 1 | 2 | ootravaux.fr | coolluft.com
COMP-16 | Compresseur | Compresseur consomme trop de courant | Moyenne | 200 | 450 | 180 | 405 | 160 | 360 | 220 | 480 | 200 | 430 | 165 | 385 | 1 | 2 | installateur-climatisation.fr | meister-job.de
COMP-17 | Compresseur | Défaillance amortisseurs compresseur | Faible | 150 | 300 | 135 | 270 | 120 | 240 | 160 | 320 | 145 | 290 | 120 | 255 | 0.5 | 1 | travaux.com | my-hammer.de
COMP-18 | Compresseur | Liquid slugging liquide dans compresseur | Critique | 900 | 1600 | 810 | 1440 | 720 | 1280 | 980 | 1700 | 890 | 1540 | 740 | 1360 | 2 | 4 | ootravaux.fr | meister-job.de
COMP-19 | Compresseur | Compresseur inverter défaut variateur | Élevée | 500 | 1000 | 450 | 900 | 400 | 800 | 550 | 1100 | 500 | 990 | 415 | 880 | 2 | 4 | installateur-climatisation.fr | my-hammer.de
COMP-20 | Compresseur | Remplacement compresseur complet | Critique | 1200 | 2000 | 1080 | 1800 | 960 | 1600 | 1300 | 2200 | 1180 | 1980 | 980 | 1760 | 4 | 8 | travaux.com | meister-job.de
COMP-21 | Compresseur | Compresseur scroll endommagé | Critique | 1100 | 1900 | 990 | 1710 | 880 | 1520 | 1200 | 2100 | 1090 | 1890 | 900 | 1680 | 3 | 6 | ootravaux.fr | my-hammer.de
COMP-22 | Compresseur | Joint axial compresseur usé | Élevée | 400 | 800 | 360 | 720 | 320 | 640 | 430 | 860 | 390 | 770 | 320 | 690 | 1 | 3 | travaux.com | coolluft.com
COMP-23 | Compresseur | Soupape de sécurité compresseur HS | Élevée | 350 | 700 | 315 | 630 | 280 | 560 | 380 | 750 | 345 | 680 | 285 | 600 | 1 | 2 | installateur-climatisation.fr | meister-job.de
COMP-24 | Compresseur | Compresseur twinrotary défaillant | Critique | 900 | 1700 | 810 | 1530 | 720 | 1360 | 980 | 1850 | 890 | 1665 | 740 | 1480 | 3 | 5 | ootravaux.fr | my-hammer.de
COMP-25 | Compresseur | Graissage insuffisant compresseur | Moyenne | 250 | 550 | 225 | 495 | 200 | 440 | 270 | 590 | 245 | 530 | 200 | 475 | 1 | 2 | guide-prix.com | coolluft.com
REFR-01 | Circuit frigorigène | Fuite fluide frigorigène générale | Critique | 200 | 500 | 180 | 450 | 160 | 400 | 220 | 540 | 200 | 490 | 165 | 405 | 1 | 3 | travaux.com | my-hammer.de
REFR-02 | Circuit frigorigène | Fuite sur raccord flare | Élevée | 150 | 350 | 135 | 315 | 120 | 280 | 165 | 380 | 150 | 345 | 125 | 305 | 1 | 2 | ootravaux.fr | meister-job.de
REFR-03 | Circuit frigorigène | Fuite sur soudure cuivre | Élevée | 200 | 450 | 180 | 405 | 160 | 360 | 220 | 490 | 200 | 440 | 165 | 395 | 1 | 3 | travaux.com | meister-job.de
REFR-04 | Circuit frigorigène | Fuite sur vanne de service | Élevée | 180 | 400 | 162 | 360 | 144 | 320 | 195 | 430 | 178 | 390 | 147 | 345 | 1 | 2 | ootravaux.fr | coolluft.com
REFR-05 | Circuit frigorigène | Niveau fluide insuffisant (manque gaz) | Élevée | 80 | 200 | 72 | 180 | 64 | 160 | 90 | 220 | 82 | 200 | 67 | 175 | 0.5 | 1.5 | travaux.com | my-hammer.de
REFR-06 | Circuit frigorigène | Surcharge fluide frigorigène | Moyenne | 120 | 280 | 108 | 252 | 96 | 224 | 130 | 300 | 118 | 270 | 97 | 240 | 0.5 | 1.5 | ootravaux.fr | meister-job.de
REFR-07 | Circuit frigorigène | Recharge R410A | Standard | 100 | 250 | 90 | 225 | 80 | 200 | 110 | 270 | 100 | 245 | 82 | 215 | 0.5 | 1.5 | travaux.com / mesdepanneurs.fr | meister-job.de
REFR-08 | Circuit frigorigène | Recharge R32 | Standard | 90 | 220 | 81 | 198 | 72 | 176 | 100 | 240 | 91 | 216 | 75 | 192 | 0.5 | 1.5 | travaux.com | meister-job.de
REFR-09 | Circuit frigorigène | Recharge R22 gaz ancien | Standard | 150 | 400 | 135 | 360 | 120 | 320 | 165 | 430 | 150 | 390 | 125 | 345 | 0.5 | 1.5 | travaux.com | my-hammer.de
REFR-10 | Circuit frigorigène | Recharge R134a | Standard | 80 | 200 | 72 | 180 | 64 | 160 | 90 | 220 | 82 | 200 | 67 | 175 | 0.5 | 1 | travaux.com | meister-job.de
REFR-11 | Circuit frigorigène | Bouchon humidité dans circuit | Élevée | 300 | 700 | 270 | 630 | 240 | 560 | 330 | 750 | 300 | 675 | 250 | 600 | 1 | 3 | ootravaux.fr | my-hammer.de
REFR-12 | Circuit frigorigène | Contamination huile circuit | Élevée | 350 | 750 | 315 | 675 | 280 | 600 | 380 | 810 | 345 | 730 | 285 | 648 | 1 | 3 | installateur-climatisation.fr | meister-job.de
REFR-13 | Circuit frigorigène | Filtre déshydrateur bouché | Moyenne | 150 | 350 | 135 | 315 | 120 | 280 | 165 | 380 | 150 | 345 | 125 | 305 | 0.5 | 1.5 | travaux.com | my-hammer.de
REFR-14 | Circuit frigorigène | Détendeur thermostatique défaillant | Élevée | 200 | 500 | 180 | 450 | 160 | 400 | 220 | 540 | 200 | 490 | 165 | 405 | 1 | 2 | ootravaux.fr | meister-job.de
REFR-15 | Circuit frigorigène | Détendeur électronique défaillant | Élevée | 250 | 600 | 225 | 540 | 200 | 480 | 270 | 640 | 245 | 580 | 200 | 512 | 1 | 2.5 | travaux.com | my-hammer.de
REFR-16 | Circuit frigorigène | Non-condensable dans circuit | Moyenne | 200 | 450 | 180 | 405 | 160 | 360 | 220 | 490 | 200 | 440 | 165 | 395 | 1 | 2 | ootravaux.fr | meister-job.de
REFR-17 | Circuit frigorigène | Vanne 4 voies bloquée chaud/froid | Élevée | 300 | 650 | 270 | 585 | 240 | 520 | 330 | 700 | 300 | 630 | 250 | 560 | 1 | 3 | travaux.com | my-hammer.de
REFR-18 | Circuit frigorigène | Vanne de service bloquée | Élevée | 200 | 450 | 180 | 405 | 160 | 360 | 220 | 490 | 200 | 440 | 165 | 395 | 1 | 2 | ootravaux.fr | coolluft.com
REFR-19 | Circuit frigorigène | Tuyauterie cuivre corrodée | Moyenne | 250 | 600 | 225 | 540 | 200 | 480 | 270 | 640 | 245 | 580 | 200 | 512 | 1 | 2.5 | travaux.com | meister-job.de
REFR-20 | Circuit frigorigène | Tuyauterie mal isolée déperdition | Faible | 100 | 250 | 90 | 225 | 80 | 200 | 110 | 270 | 100 | 245 | 82 | 215 | 0.5 | 1.5 | guide-prix.com | my-hammer.de
REFR-21 | Circuit frigorigène | Détection fuite par traceur UV | Standard | 80 | 180 | 72 | 162 | 64 | 144 | 90 | 200 | 82 | 180 | 67 | 160 | 0.5 | 1 | ootravaux.fr | meister-job.de
REFR-22 | Circuit frigorigène | Test étanchéité azote | Standard | 100 | 220 | 90 | 198 | 80 | 176 | 110 | 240 | 100 | 216 | 82 | 192 | 0.5 | 1 | travaux.com | my-hammer.de
REFR-23 | Circuit frigorigène | Récupération gaz avant intervention | Standard | 80 | 180 | 72 | 162 | 64 | 144 | 90 | 200 | 82 | 180 | 67 | 160 | 0.5 | 1 | ootravaux.fr | meister-job.de
REFR-24 | Circuit frigorigène | Siphon liquide défaillant | Élevée | 200 | 450 | 180 | 405 | 160 | 360 | 220 | 490 | 200 | 440 | 165 | 395 | 1 | 2 | travaux.com | my-hammer.de
REFR-25 | Circuit frigorigène | Raccordement liaisons frigorifiques | Standard | 150 | 350 | 135 | 315 | 120 | 280 | 165 | 380 | 150 | 345 | 125 | 305 | 0.5 | 1.5 | ootravaux.fr | meister-job.de
COIL-01 | Échangeurs | Évaporateur givré/gelé | Élevée | 150 | 350 | 135 | 315 | 120 | 280 | 165 | 380 | 150 | 345 | 125 | 305 | 1 | 2 | travaux.com | meister-job.de
COIL-02 | Échangeurs | Évaporateur encrassé nettoyage | Moyenne | 100 | 220 | 90 | 198 | 80 | 176 | 110 | 240 | 100 | 216 | 82 | 192 | 0.5 | 1.5 | mesdepanneurs.fr | my-hammer.de
COIL-03 | Échangeurs | Évaporateur corrodé acide | Élevée | 400 | 900 | 360 | 810 | 320 | 720 | 440 | 960 | 400 | 864 | 330 | 768 | 2 | 4 | travaux.com | meister-job.de
COIL-04 | Échangeurs | Fuite évaporateur | Élevée | 350 | 800 | 315 | 720 | 280 | 640 | 380 | 860 | 345 | 775 | 285 | 688 | 2 | 4 | ootravaux.fr | my-hammer.de
COIL-05 | Échangeurs | Condenseur extérieur encrassé | Moyenne | 80 | 200 | 72 | 180 | 64 | 160 | 90 | 220 | 82 | 200 | 67 | 175 | 0.5 | 1.5 | mesdepanneurs.fr | meister-job.de
COIL-06 | Échangeurs | Condenseur corrodé | Élevée | 350 | 800 | 315 | 720 | 280 | 640 | 380 | 860 | 345 | 775 | 285 | 688 | 2 | 4 | travaux.com | my-hammer.de
COIL-07 | Échangeurs | Fuite condenseur extérieur | Élevée | 300 | 700 | 270 | 630 | 240 | 560 | 330 | 750 | 300 | 675 | 250 | 600 | 2 | 4 | ootravaux.fr | meister-job.de
COIL-08 | Échangeurs | Condenseur obstrué feuilles débris | Faible | 60 | 150 | 54 | 135 | 48 | 120 | 65 | 160 | 59 | 145 | 49 | 128 | 0.5 | 1 | mesdepanneurs.fr | my-hammer.de
COIL-09 | Échangeurs | Ailettes évaporateur aplaties | Faible | 80 | 200 | 72 | 180 | 64 | 160 | 88 | 215 | 80 | 195 | 66 | 172 | 0.5 | 1.5 | travaux.com | meister-job.de
COIL-10 | Échangeurs | Ailettes condenseur aplaties | Faible | 80 | 200 | 72 | 180 | 64 | 160 | 88 | 215 | 80 | 195 | 66 | 172 | 0.5 | 1.5 | travaux.com | my-hammer.de
COIL-11 | Échangeurs | Nettoyage chimique évaporateur | Maintenance | 120 | 280 | 108 | 252 | 96 | 224 | 130 | 300 | 118 | 270 | 97 | 240 | 0.5 | 1.5 | mesdepanneurs.fr | meister-job.de
COIL-12 | Échangeurs | Nettoyage haute pression condenseur | Maintenance | 100 | 240 | 90 | 216 | 80 | 192 | 110 | 260 | 100 | 234 | 82 | 208 | 0.5 | 1.5 | mesdepanneurs.fr | my-hammer.de
COIL-13 | Échangeurs | Givrage partiel évaporateur | Moyenne | 150 | 350 | 135 | 315 | 120 | 280 | 165 | 380 | 150 | 345 | 125 | 305 | 1 | 2 | ootravaux.fr | meister-job.de
COIL-14 | Échangeurs | Dépôt calcaire échangeur | Moyenne | 120 | 280 | 108 | 252 | 96 | 224 | 130 | 300 | 118 | 270 | 97 | 240 | 0.5 | 1.5 | guide-prix.com | my-hammer.de
COIL-15 | Échangeurs | Remplacement évaporateur complet | Critique | 600 | 1400 | 540 | 1260 | 480 | 1120 | 660 | 1500 | 600 | 1350 | 495 | 1200 | 3 | 6 | travaux.com | meister-job.de
COIL-16 | Échangeurs | Remplacement condenseur extérieur complet | Critique | 500 | 1200 | 450 | 1080 | 400 | 960 | 550 | 1300 | 500 | 1170 | 410 | 1040 | 3 | 5 | travaux.com / starofservice.com | my-hammer.de
COIL-17 | Échangeurs | Traitement anticorrosion échangeurs | Préventif | 150 | 350 | 135 | 315 | 120 | 280 | 165 | 380 | 150 | 345 | 125 | 305 | 1 | 2 | guide-prix.com | coolluft.com
COIL-18 | Échangeurs | Échangeur tube-à-tube encrassé | Moyenne | 180 | 400 | 162 | 360 | 144 | 320 | 195 | 430 | 178 | 390 | 147 | 345 | 1 | 2 | travaux.com | meister-job.de
COIL-19 | Échangeurs | Condenseur de tête trop haute pression | Élevée | 250 | 600 | 225 | 540 | 200 | 480 | 270 | 640 | 245 | 580 | 200 | 512 | 1 | 3 | ootravaux.fr | my-hammer.de
COIL-20 | Échangeurs | Microcanaux échangeur bouchés | Élevée | 300 | 700 | 270 | 630 | 240 | 560 | 330 | 750 | 300 | 675 | 250 | 600 | 1 | 3 | installateur-climatisation.fr | meister-job.de
FAN-01 | Moteurs & Ventilateurs | Moteur ventilateur intérieur HS | Élevée | 200 | 500 | 180 | 450 | 160 | 400 | 220 | 540 | 200 | 490 | 165 | 405 | 1 | 3 | starofservice.com | my-hammer.de
FAN-02 | Moteurs & Ventilateurs | Moteur ventilateur extérieur HS | Élevée | 250 | 600 | 225 | 540 | 200 | 480 | 270 | 640 | 245 | 580 | 200 | 512 | 1 | 3 | travaux.com | meister-job.de
FAN-03 | Moteurs & Ventilateurs | Condensateur démarreur moteur HS | Moyenne | 100 | 250 | 90 | 225 | 80 | 200 | 110 | 270 | 100 | 245 | 82 | 215 | 0.5 | 1.5 | travaux.com | my-hammer.de
FAN-04 | Moteurs & Ventilateurs | Pale ventilateur cassée | Moyenne | 150 | 350 | 135 | 315 | 120 | 280 | 165 | 380 | 150 | 345 | 125 | 305 | 0.5 | 1.5 | guide-prix.com | meister-job.de
FAN-05 | Moteurs & Ventilateurs | Pale ventilateur déséquilibrée bruit | Faible | 80 | 200 | 72 | 180 | 64 | 160 | 88 | 215 | 80 | 195 | 66 | 172 | 0.5 | 1 | clim-reversible.fr | my-hammer.de
FAN-06 | Moteurs & Ventilateurs | Roulements moteur usés | Moyenne | 150 | 380 | 135 | 342 | 120 | 304 | 165 | 410 | 150 | 370 | 125 | 328 | 1 | 2 | travaux.com | meister-job.de
FAN-07 | Moteurs & Ventilateurs | Courroie ventilation usée cassée | Faible | 80 | 200 | 72 | 180 | 64 | 160 | 88 | 215 | 80 | 195 | 66 | 172 | 0.5 | 1 | ootravaux.fr | my-hammer.de
FAN-08 | Moteurs & Ventilateurs | Ventilateur tourne mauvais sens | Moyenne | 100 | 250 | 90 | 225 | 80 | 200 | 110 | 270 | 100 | 245 | 82 | 215 | 0.5 | 1 | guide-prix.com | coolluft.com
FAN-09 | Moteurs & Ventilateurs | Ventilateur bloqué corps étranger | Faible | 80 | 180 | 72 | 162 | 64 | 144 | 88 | 195 | 80 | 176 | 66 | 157 | 0.5 | 1 | clim-reversible.fr | meister-job.de
FAN-10 | Moteurs & Ventilateurs | Moteur ventilateur en surchauffe | Élevée | 200 | 500 | 180 | 450 | 160 | 400 | 220 | 540 | 200 | 490 | 165 | 405 | 1 | 3 | travaux.com | my-hammer.de
FAN-11 | Moteurs & Ventilateurs | Faible débit air pales encrassées | Faible | 60 | 160 | 54 | 144 | 48 | 128 | 65 | 172 | 59 | 155 | 49 | 138 | 0.5 | 1 | mesdepanneurs.fr | meister-job.de
FAN-12 | Moteurs & Ventilateurs | Moteur centrifuge gainable HS | Élevée | 300 | 700 | 270 | 630 | 240 | 560 | 330 | 750 | 300 | 675 | 250 | 600 | 1 | 3 | travaux.com | my-hammer.de
FAN-13 | Moteurs & Ventilateurs | Variateur vitesse moteur défaillant | Élevée | 350 | 800 | 315 | 720 | 280 | 640 | 380 | 860 | 345 | 775 | 285 | 688 | 1 | 3 | installateur-climatisation.fr | meister-job.de
FAN-14 | Moteurs & Ventilateurs | Bruit sifflement ventilateur | Faible | 80 | 200 | 72 | 180 | 64 | 160 | 88 | 215 | 80 | 195 | 66 | 172 | 0.5 | 1 | clim-reversible.fr | my-hammer.de
FAN-15 | Moteurs & Ventilateurs | Remplacement moteur ventilateur complet | Élevée | 250 | 600 | 225 | 540 | 200 | 480 | 270 | 640 | 245 | 580 | 200 | 512 | 1 | 3 | starofservice.com | meister-job.de
FAN-16 | Moteurs & Ventilateurs | Moteur EC brushless défaillant | Élevée | 300 | 700 | 270 | 630 | 240 | 560 | 330 | 750 | 300 | 675 | 250 | 600 | 1 | 3 | installateur-climatisation.fr | my-hammer.de
FAN-17 | Moteurs & Ventilateurs | Grille protection ventilateur tordue | Faible | 60 | 150 | 54 | 135 | 48 | 120 | 65 | 160 | 59 | 145 | 49 | 128 | 0.5 | 1 | guide-prix.com | coolluft.com
FAN-18 | Moteurs & Ventilateurs | Condensateur permanent moteur HS | Moyenne | 120 | 280 | 108 | 252 | 96 | 224 | 130 | 300 | 118 | 270 | 97 | 240 | 0.5 | 1.5 | travaux.com | meister-job.de
FAN-19 | Moteurs & Ventilateurs | Ventilateur axial extérieur HS | Élevée | 200 | 500 | 180 | 450 | 160 | 400 | 220 | 540 | 200 | 490 | 165 | 405 | 1 | 3 | travaux.com | my-hammer.de
FAN-20 | Moteurs & Ventilateurs | Palier ventilateur usé remplacement | Moyenne | 150 | 380 | 135 | 342 | 120 | 304 | 165 | 410 | 150 | 370 | 125 | 328 | 1 | 2 | guide-prix.com | meister-job.de
ELEC-01 | Électronique | Carte électronique principale HS | Critique | 200 | 500 | 180 | 450 | 160 | 400 | 220 | 540 | 200 | 490 | 165 | 405 | 1 | 3 | travaux.com | meister-job.de
ELEC-02 | Électronique | Carte inverter HS | Critique | 300 | 700 | 270 | 630 | 240 | 560 | 330 | 750 | 300 | 675 | 250 | 600 | 1 | 3 | installateur-climatisation.fr | my-hammer.de
ELEC-03 | Électronique | Module IGBT défaillant | Critique | 350 | 800 | 315 | 720 | 280 | 640 | 380 | 860 | 345 | 775 | 285 | 688 | 1 | 3 | installateur-climatisation.fr | meister-job.de
ELEC-04 | Électronique | Condensateur électrolytique claqué | Élevée | 150 | 350 | 135 | 315 | 120 | 280 | 165 | 380 | 150 | 345 | 125 | 305 | 0.5 | 1.5 | travaux.com | my-hammer.de
ELEC-05 | Électronique | Sonde température NTC défaillante | Moyenne | 100 | 250 | 90 | 225 | 80 | 200 | 110 | 270 | 100 | 245 | 82 | 215 | 0.5 | 1.5 | travaux.com | meister-job.de
ELEC-06 | Électronique | Sonde pression haute défaillante | Élevée | 150 | 380 | 135 | 342 | 120 | 304 | 165 | 410 | 150 | 370 | 125 | 328 | 0.5 | 1.5 | ootravaux.fr | my-hammer.de
ELEC-07 | Électronique | Sonde pression basse défaillante | Élevée | 150 | 380 | 135 | 342 | 120 | 304 | 165 | 410 | 150 | 370 | 125 | 328 | 0.5 | 1.5 | ootravaux.fr | meister-job.de
ELEC-08 | Électronique | Carte affichage interface HS | Faible | 100 | 280 | 90 | 252 | 80 | 224 | 110 | 300 | 100 | 270 | 82 | 240 | 0.5 | 1.5 | starofservice.com | my-hammer.de
ELEC-09 | Électronique | Module WiFi connectivité HS | Faible | 80 | 200 | 72 | 180 | 64 | 160 | 88 | 215 | 80 | 195 | 66 | 172 | 0.5 | 1 | guide-prix.com | coolluft.com
ELEC-10 | Électronique | Récepteur télécommande HS | Faible | 60 | 160 | 54 | 144 | 48 | 128 | 65 | 172 | 59 | 155 | 49 | 138 | 0.5 | 1 | guide-prix.com | meister-job.de
ELEC-11 | Électronique | Bus communication inter-unités coupé | Élevée | 200 | 500 | 180 | 450 | 160 | 400 | 220 | 540 | 200 | 490 | 165 | 405 | 1 | 3 | installateur-climatisation.fr | my-hammer.de
ELEC-12 | Électronique | Carte PCB oxydée humidité | Élevée | 200 | 500 | 180 | 450 | 160 | 400 | 220 | 540 | 200 | 490 | 165 | 405 | 1 | 2 | travaux.com | meister-job.de
ELEC-13 | Électronique | Surtension carte brûlée | Critique | 250 | 600 | 225 | 540 | 200 | 480 | 270 | 640 | 245 | 580 | 200 | 512 | 1 | 3 | installateur-climatisation.fr | my-hammer.de
ELEC-14 | Électronique | Mise à jour firmware échouée | Faible | 60 | 150 | 54 | 135 | 48 | 120 | 65 | 160 | 59 | 145 | 49 | 128 | 0.5 | 1 | guide-prix.com | coolluft.com
ELEC-15 | Électronique | Remplacement carte électronique complète | Élevée | 200 | 500 | 180 | 450 | 160 | 400 | 220 | 540 | 200 | 490 | 165 | 405 | 1 | 3 | travaux.com / starofservice.com | meister-job.de
ELEC-16 | Électronique | Capteur courant défaillant | Moyenne | 150 | 350 | 135 | 315 | 120 | 280 | 165 | 380 | 150 | 345 | 125 | 305 | 0.5 | 1.5 | installateur-climatisation.fr | my-hammer.de
ELEC-17 | Électronique | Transformateur tension isolé HS | Moyenne | 120 | 300 | 108 | 270 | 96 | 240 | 130 | 320 | 118 | 290 | 97 | 256 | 0.5 | 1.5 | travaux.com | meister-job.de
ELEC-18 | Électronique | Contrôleur zonal multi-split HS | Élevée | 250 | 600 | 225 | 540 | 200 | 480 | 270 | 640 | 245 | 580 | 200 | 512 | 1 | 3 | installateur-climatisation.fr | my-hammer.de
ELEC-19 | Électronique | Interface BMS bâtiment HS | Élevée | 300 | 700 | 270 | 630 | 240 | 560 | 330 | 750 | 300 | 675 | 250 | 600 | 1 | 3 | installateur-climatisation.fr | my-hammer.de
ELEC-20 | Électronique | Diagnostic codes erreurs lecture | Standard | 60 | 150 | 54 | 135 | 48 | 120 | 65 | 160 | 59 | 145 | 49 | 128 | 0.5 | 1 | ootravaux.fr | my-hammer.de
PWR-01 | Électricité générale | Fusible soufflé unité intérieure | Faible | 80 | 180 | 72 | 162 | 64 | 144 | 88 | 195 | 80 | 176 | 66 | 157 | 0.5 | 1 | travaux.com | meister-job.de
PWR-02 | Électricité générale | Fusible soufflé unité extérieure | Faible | 80 | 180 | 72 | 162 | 64 | 144 | 88 | 195 | 80 | 176 | 66 | 157 | 0.5 | 1 | travaux.com | my-hammer.de
PWR-03 | Électricité générale | Disjoncteur qui saute répétitivement | Élevée | 150 | 400 | 135 | 360 | 120 | 320 | 165 | 430 | 150 | 390 | 125 | 345 | 1 | 2 | ootravaux.fr | meister-job.de
PWR-04 | Électricité générale | Contacteur principal défaillant | Moyenne | 120 | 300 | 108 | 270 | 96 | 240 | 130 | 320 | 118 | 290 | 97 | 256 | 0.5 | 1.5 | travaux.com | my-hammer.de
PWR-05 | Électricité générale | Relais défaillant | Moyenne | 100 | 250 | 90 | 225 | 80 | 200 | 110 | 270 | 100 | 245 | 82 | 215 | 0.5 | 1.5 | travaux.com | meister-job.de
PWR-06 | Électricité générale | Câblage inter-unités corrodé | Élevée | 150 | 400 | 135 | 360 | 120 | 320 | 165 | 430 | 150 | 390 | 125 | 345 | 1 | 2 | ootravaux.fr | my-hammer.de
PWR-07 | Électricité générale | Mauvaise mise à la terre | Élevée | 100 | 280 | 90 | 252 | 80 | 224 | 110 | 300 | 100 | 270 | 82 | 240 | 0.5 | 1.5 | guide-prix.com | meister-job.de
PWR-08 | Électricité générale | Tension alimentation incorrecte | Élevée | 120 | 300 | 108 | 270 | 96 | 240 | 130 | 320 | 118 | 290 | 97 | 256 | 0.5 | 1.5 | ootravaux.fr | my-hammer.de
PWR-09 | Électricité générale | Déséquilibre phases triphasé | Élevée | 150 | 380 | 135 | 342 | 120 | 304 | 165 | 410 | 150 | 370 | 125 | 328 | 1 | 2 | installateur-climatisation.fr | meister-job.de
PWR-10 | Électricité générale | Transformateur 24V HS | Moyenne | 120 | 300 | 108 | 270 | 96 | 240 | 130 | 320 | 118 | 290 | 97 | 256 | 0.5 | 1.5 | travaux.com | my-hammer.de
PWR-11 | Électricité générale | Protection antigel électrique HS | Faible | 100 | 250 | 90 | 225 | 80 | 200 | 110 | 270 | 100 | 245 | 82 | 215 | 0.5 | 1.5 | guide-prix.com | meister-job.de
PWR-12 | Électricité générale | Bruit électrique parasites | Faible | 100 | 250 | 90 | 225 | 80 | 200 | 110 | 270 | 100 | 245 | 82 | 215 | 0.5 | 1 | guide-prix.com | my-hammer.de
PWR-13 | Électricité générale | Câble alimentation endommagé | Moyenne | 120 | 300 | 108 | 270 | 96 | 240 | 130 | 320 | 118 | 290 | 97 | 256 | 0.5 | 1.5 | ootravaux.fr | meister-job.de
PWR-14 | Électricité générale | Condensateur démarrage compresseur HS | Moyenne | 100 | 250 | 90 | 225 | 80 | 200 | 110 | 270 | 100 | 245 | 82 | 215 | 0.5 | 1 | travaux.com | my-hammer.de
PWR-15 | Électricité générale | Condensateur marche moteur HS | Moyenne | 100 | 250 | 90 | 225 | 80 | 200 | 110 | 270 | 100 | 245 | 82 | 215 | 0.5 | 1 | travaux.com | meister-job.de
PWR-16 | Électricité générale | Sectionneur général HS | Élevée | 150 | 380 | 135 | 342 | 120 | 304 | 165 | 410 | 150 | 370 | 125 | 328 | 0.5 | 1.5 | installateur-climatisation.fr | my-hammer.de
PWR-17 | Électricité générale | Tableau électrique insuffisant | Élevée | 300 | 700 | 270 | 630 | 240 | 560 | 330 | 750 | 300 | 675 | 250 | 600 | 2 | 4 | guide-prix.com | meister-job.de
PWR-18 | Électricité générale | Onduleur protecteur surtension HS | Moyenne | 150 | 380 | 135 | 342 | 120 | 304 | 165 | 410 | 150 | 370 | 125 | 328 | 0.5 | 1.5 | ootravaux.fr | my-hammer.de
PWR-19 | Électricité générale | Câble RS485 communication HS | Moyenne | 100 | 250 | 90 | 225 | 80 | 200 | 110 | 270 | 100 | 245 | 82 | 215 | 0.5 | 1 | installateur-climatisation.fr | meister-job.de
PWR-20 | Électricité générale | Raccordement électrique non conforme | Élevée | 150 | 400 | 135 | 360 | 120 | 320 | 165 | 430 | 150 | 390 | 125 | 345 | 1 | 2 | guide-prix.com | meister-job.de
CTRL-01 | Thermostat & Régulation | Thermostat HS ne commande plus | Élevée | 120 | 300 | 108 | 270 | 96 | 240 | 130 | 320 | 118 | 290 | 97 | 256 | 0.5 | 1.5 | travaux.com | my-hammer.de
CTRL-02 | Thermostat & Régulation | Thermostat mal calibré | Moyenne | 80 | 200 | 72 | 180 | 64 | 160 | 88 | 215 | 80 | 195 | 66 | 172 | 0.5 | 1 | guide-prix.com | meister-job.de
CTRL-03 | Thermostat & Régulation | Thermostat mal positionné | Faible | 80 | 180 | 72 | 162 | 64 | 144 | 88 | 195 | 80 | 176 | 66 | 157 | 0.5 | 1 | guide-prix.com | my-hammer.de
CTRL-04 | Thermostat & Régulation | Télécommande HS pile vide | Faible | 20 | 60 | 18 | 54 | 16 | 48 | 22 | 65 | 20 | 59 | 16 | 52 | 0.25 | 0.5 | guide-prix.com | my-hammer.de
CTRL-05 | Thermostat & Régulation | Programmation perdue coupure courant | Faible | 40 | 100 | 36 | 90 | 32 | 80 | 44 | 108 | 40 | 97 | 33 | 86 | 0.25 | 0.5 | guide-prix.com | meister-job.de
CTRL-06 | Thermostat & Régulation | Thermostat connecté mal configuré | Faible | 60 | 160 | 54 | 144 | 48 | 128 | 65 | 172 | 59 | 155 | 49 | 138 | 0.5 | 1 | guide-prix.com | my-hammer.de
CTRL-07 | Thermostat & Régulation | Sonde ambiante déréglée | Moyenne | 100 | 250 | 90 | 225 | 80 | 200 | 110 | 270 | 100 | 245 | 82 | 215 | 0.5 | 1 | ootravaux.fr | meister-job.de
CTRL-08 | Thermostat & Régulation | Minuterie timer défaillant | Faible | 60 | 160 | 54 | 144 | 48 | 128 | 65 | 172 | 59 | 155 | 49 | 138 | 0.5 | 1 | guide-prix.com | my-hammer.de
CTRL-09 | Thermostat & Régulation | Mode fonctionnement bloqué | Faible | 60 | 160 | 54 | 144 | 48 | 128 | 65 | 172 | 59 | 155 | 49 | 138 | 0.5 | 1 | ootravaux.fr | meister-job.de
CTRL-10 | Thermostat & Régulation | Remplacement thermostat complet | Faible | 120 | 300 | 108 | 270 | 96 | 240 | 130 | 320 | 118 | 290 | 97 | 256 | 0.5 | 1.5 | travaux.com | my-hammer.de
CTRL-11 | Thermostat & Régulation | Thermostat programmable installation | Standard | 150 | 350 | 135 | 315 | 120 | 280 | 165 | 380 | 150 | 345 | 125 | 305 | 0.5 | 1.5 | guide-prix.com | meister-job.de
CTRL-12 | Thermostat & Régulation | Régulateur pression défaillant | Élevée | 200 | 500 | 180 | 450 | 160 | 400 | 220 | 540 | 200 | 490 | 165 | 405 | 1 | 2 | installateur-climatisation.fr | my-hammer.de
CTRL-13 | Thermostat & Régulation | GTB régulation bâtiment HS | Élevée | 300 | 700 | 270 | 630 | 240 | 560 | 330 | 750 | 300 | 675 | 250 | 600 | 1 | 3 | installateur-climatisation.fr | meister-job.de
CTRL-14 | Thermostat & Régulation | Capteur CO2 qualité air HS | Moyenne | 150 | 350 | 135 | 315 | 120 | 280 | 165 | 380 | 150 | 345 | 125 | 305 | 0.5 | 1.5 | guide-prix.com | my-hammer.de
CTRL-15 | Thermostat & Régulation | Sonde hygrométrique défaillante | Moyenne | 120 | 300 | 108 | 270 | 96 | 240 | 130 | 320 | 118 | 290 | 97 | 256 | 0.5 | 1.5 | guide-prix.com | meister-job.de
WATER-01 | Condensats & Eau | Bac condensats plein débordement | Moyenne | 80 | 200 | 72 | 180 | 64 | 160 | 88 | 215 | 80 | 195 | 66 | 172 | 0.5 | 1 | mesdepanneurs.fr | meister-job.de
WATER-02 | Condensats & Eau | Tuyau condensats bouché | Moyenne | 80 | 200 | 72 | 180 | 64 | 160 | 88 | 215 | 80 | 195 | 66 | 172 | 0.5 | 1.5 | mesdepanneurs.fr | my-hammer.de
WATER-03 | Condensats & Eau | Tuyau condensats cassé | Moyenne | 100 | 250 | 90 | 225 | 80 | 200 | 110 | 270 | 100 | 245 | 82 | 215 | 0.5 | 1.5 | guide-prix.com | meister-job.de
WATER-04 | Condensats & Eau | Pompe relevage condensats HS | Moyenne | 150 | 400 | 135 | 360 | 120 | 320 | 165 | 430 | 150 | 390 | 125 | 345 | 0.5 | 2 | starofservice.com | my-hammer.de
WATER-05 | Condensats & Eau | Fuite eau unité intérieure | Moyenne | 100 | 280 | 90 | 252 | 80 | 224 | 110 | 300 | 100 | 270 | 82 | 240 | 0.5 | 1.5 | mesdepanneurs.fr | meister-job.de
WATER-06 | Condensats & Eau | Fuite eau unité extérieure | Faible | 80 | 200 | 72 | 180 | 64 | 160 | 88 | 215 | 80 | 195 | 66 | 172 | 0.5 | 1 | guide-prix.com | my-hammer.de
WATER-07 | Condensats & Eau | Bac condensats corrodé | Faible | 100 | 250 | 90 | 225 | 80 | 200 | 110 | 270 | 100 | 245 | 82 | 215 | 0.5 | 1.5 | guide-prix.com | meister-job.de
WATER-08 | Condensats & Eau | Mauvaise inclinaison tuyau évacuation | Faible | 80 | 180 | 72 | 162 | 64 | 144 | 88 | 195 | 80 | 176 | 66 | 157 | 0.5 | 1 | guide-prix.com | my-hammer.de
WATER-09 | Condensats & Eau | Moisissures dans bac condensats | Faible | 80 | 180 | 72 | 162 | 64 | 144 | 88 | 195 | 80 | 176 | 66 | 157 | 0.5 | 1 | mesdepanneurs.fr | meister-job.de
WATER-10 | Condensats & Eau | Nettoyage débouchage circuit condensats | Maintenance | 80 | 200 | 72 | 180 | 64 | 160 | 88 | 215 | 80 | 195 | 66 | 172 | 0.5 | 1 | mesdepanneurs.fr | my-hammer.de
WATER-11 | Condensats & Eau | Gouttière condensation bouchée | Faible | 60 | 160 | 54 | 144 | 48 | 128 | 65 | 172 | 59 | 155 | 49 | 138 | 0.5 | 1 | guide-prix.com | meister-job.de
WATER-12 | Condensats & Eau | Siphon évacuation condensats HS | Faible | 80 | 200 | 72 | 180 | 64 | 160 | 88 | 215 | 80 | 195 | 66 | 172 | 0.5 | 1 | guide-prix.com | my-hammer.de
WATER-13 | Condensats & Eau | Raccordement évacuation non conforme | Moyenne | 100 | 250 | 90 | 225 | 80 | 200 | 110 | 270 | 100 | 245 | 82 | 215 | 0.5 | 1.5 | guide-prix.com | meister-job.de
WATER-14 | Condensats & Eau | Traitement anticalcaire circuit | Préventif | 80 | 200 | 72 | 180 | 64 | 160 | 88 | 215 | 80 | 195 | 66 | 172 | 0.5 | 1 | guide-prix.com | my-hammer.de
WATER-15 | Condensats & Eau | Débitmètre eau défaillant | Élevée | 200 | 500 | 180 | 450 | 160 | 400 | 220 | 540 | 200 | 490 | 165 | 405 | 1 | 2 | installateur-climatisation.fr | meister-job.de
AIR-01 | Filtres & Air | Filtre air encrassé colmatage | Faible | 50 | 120 | 45 | 108 | 40 | 96 | 55 | 130 | 50 | 117 | 41 | 104 | 0.25 | 0.5 | mesdepanneurs.fr | my-hammer.de
AIR-02 | Filtres & Air | Filtre HEPA saturé | Faible | 80 | 200 | 72 | 180 | 64 | 160 | 88 | 215 | 80 | 195 | 66 | 172 | 0.25 | 0.5 | guide-prix.com | meister-job.de
AIR-03 | Filtres & Air | Filtre charbon actif saturé | Faible | 60 | 160 | 54 | 144 | 48 | 128 | 65 | 172 | 59 | 155 | 49 | 138 | 0.25 | 0.5 | guide-prix.com | my-hammer.de
AIR-04 | Filtres & Air | Débit air insuffisant | Moyenne | 100 | 250 | 90 | 225 | 80 | 200 | 110 | 270 | 100 | 245 | 82 | 215 | 0.5 | 1.5 | clim-reversible.fr | meister-job.de
AIR-05 | Filtres & Air | Mauvaise répartition air gaines | Moyenne | 150 | 400 | 135 | 360 | 120 | 320 | 165 | 430 | 150 | 390 | 125 | 345 | 1 | 3 | guide-prix.com | my-hammer.de
AIR-06 | Filtres & Air | Gaine aéraulique percée déconnectée | Élevée | 250 | 600 | 225 | 540 | 200 | 480 | 270 | 640 | 245 | 580 | 200 | 512 | 1 | 3 | travaux.com | meister-job.de
AIR-07 | Filtres & Air | Volet motorisé bloqué | Moyenne | 150 | 380 | 135 | 342 | 120 | 304 | 165 | 410 | 150 | 370 | 125 | 328 | 0.5 | 2 | installateur-climatisation.fr | my-hammer.de
AIR-08 | Filtres & Air | Odeur désagréable moisissures | Faible | 100 | 250 | 90 | 225 | 80 | 200 | 110 | 270 | 100 | 245 | 82 | 215 | 0.5 | 1.5 | mesdepanneurs.fr | meister-job.de
AIR-09 | Filtres & Air | Odeur brûlée électrique | Élevée | 150 | 400 | 135 | 360 | 120 | 320 | 165 | 430 | 150 | 390 | 125 | 345 | 0.5 | 2 | ootravaux.fr | meister-job.de
AIR-10 | Filtres & Air | Odeur gaz fluide critique | Critique | 200 | 500 | 180 | 450 | 160 | 400 | 220 | 540 | 200 | 490 | 165 | 405 | 1 | 3 | ootravaux.fr | my-hammer.de
AIR-11 | Filtres & Air | Grille soufflage obstruée | Faible | 40 | 120 | 36 | 108 | 32 | 96 | 44 | 130 | 40 | 117 | 33 | 104 | 0.25 | 0.5 | mesdepanneurs.fr | meister-job.de
AIR-12 | Filtres & Air | Grille reprise obstruée | Faible | 40 | 120 | 36 | 108 | 32 | 96 | 44 | 130 | 40 | 117 | 33 | 104 | 0.25 | 0.5 | mesdepanneurs.fr | my-hammer.de
AIR-13 | Filtres & Air | Bruit aéraulique sifflement gaine | Faible | 100 | 250 | 90 | 225 | 80 | 200 | 110 | 270 | 100 | 245 | 82 | 215 | 0.5 | 1.5 | guide-prix.com | coolluft.com
AIR-14 | Filtres & Air | Désinfection traitement bactérien | Maintenance | 120 | 300 | 108 | 270 | 96 | 240 | 130 | 320 | 118 | 290 | 97 | 256 | 0.5 | 1.5 | mesdepanneurs.fr | meister-job.de
AIR-15 | Filtres & Air | Remplacement filtre nettoyage complet | Maintenance | 80 | 200 | 72 | 180 | 64 | 160 | 88 | 215 | 80 | 195 | 66 | 172 | 0.5 | 1 | mesdepanneurs.fr | my-hammer.de
AIR-16 | Filtres & Air | Ionisateur purificateur air HS | Faible | 100 | 280 | 90 | 252 | 80 | 224 | 110 | 300 | 100 | 270 | 82 | 240 | 0.5 | 1 | guide-prix.com | meister-job.de
AIR-17 | Filtres & Air | Lampe UV stérilisation HS | Faible | 80 | 200 | 72 | 180 | 64 | 160 | 88 | 215 | 80 | 195 | 66 | 172 | 0.5 | 1 | guide-prix.com | my-hammer.de
AIR-18 | Filtres & Air | Registre motorisé aéraulique HS | Moyenne | 200 | 500 | 180 | 450 | 160 | 400 | 220 | 540 | 200 | 490 | 165 | 405 | 1 | 2 | installateur-climatisation.fr | meister-job.de
AIR-19 | Filtres & Air | Caisson de ventilation gainable bouché | Élevée | 200 | 500 | 180 | 450 | 160 | 400 | 220 | 540 | 200 | 490 | 165 | 405 | 1 | 2 | travaux.com | my-hammer.de
AIR-20 | Filtres & Air | Mesure qualité air intérieur diagnostic | Standard | 80 | 200 | 72 | 180 | 64 | 160 | 88 | 215 | 80 | 195 | 66 | 172 | 0.5 | 1 | guide-prix.com | meister-job.de
MAINT-01 | Maintenance | Entretien annuel monosplit | Maintenance | 150 | 200 | 135 | 180 | 120 | 160 | 200 | 400 | 180 | 360 | 150 | 300 | 1 | 2 | mesdepanneurs.fr | meister-job.de
MAINT-02 | Maintenance | Entretien annuel bisplit | Maintenance | 180 | 280 | 162 | 252 | 144 | 224 | 250 | 500 | 225 | 450 | 185 | 400 | 1 | 2.5 | mesdepanneurs.fr | my-hammer.de
MAINT-03 | Maintenance | Entretien annuel trisplit | Maintenance | 220 | 380 | 198 | 342 | 176 | 304 | 300 | 600 | 270 | 540 | 220 | 480 | 1.5 | 3 | mesdepanneurs.fr | meister-job.de
MAINT-04 | Maintenance | Entretien annuel gainable | Maintenance | 250 | 450 | 225 | 405 | 200 | 360 | 350 | 700 | 315 | 630 | 260 | 560 | 2 | 3.5 | mesdepanneurs.fr | my-hammer.de
MAINT-05 | Maintenance | Entretien annuel cassette plafond | Maintenance | 200 | 350 | 180 | 315 | 160 | 280 | 280 | 560 | 252 | 504 | 210 | 448 | 1.5 | 3 | mesdepanneurs.fr | meister-job.de
MAINT-06 | Maintenance | Contrôle étanchéité obligatoire >2kg | Légal | 100 | 200 | 90 | 180 | 80 | 160 | 110 | 220 | 100 | 200 | 82 | 175 | 0.5 | 1.5 | prodestravaux.com | meister-job.de
MAINT-07 | Maintenance | Contrôle pression circuit frigorifique | Maintenance | 80 | 180 | 72 | 162 | 64 | 144 | 88 | 195 | 80 | 176 | 66 | 157 | 0.5 | 1.5 | mesdepanneurs.fr | my-hammer.de
MAINT-08 | Maintenance | Vérification charge électrique complète | Maintenance | 80 | 180 | 72 | 162 | 64 | 144 | 88 | 195 | 80 | 176 | 66 | 157 | 0.5 | 1 | ootravaux.fr | meister-job.de
MAINT-09 | Maintenance | Nettoyage complet unité intérieure | Maintenance | 100 | 220 | 90 | 198 | 80 | 176 | 110 | 240 | 100 | 216 | 82 | 192 | 0.5 | 1.5 | mesdepanneurs.fr | my-hammer.de
MAINT-10 | Maintenance | Nettoyage complet unité extérieure | Maintenance | 80 | 200 | 72 | 180 | 64 | 160 | 88 | 215 | 80 | 195 | 66 | 172 | 0.5 | 1.5 | mesdepanneurs.fr | meister-job.de
MAINT-11 | Maintenance | Mise en service première mise en route | Maintenance | 150 | 350 | 135 | 315 | 120 | 280 | 165 | 380 | 150 | 345 | 125 | 305 | 1 | 2 | guide-prix.com | my-hammer.de
MAINT-12 | Maintenance | Remise en service après hivernage | Maintenance | 100 | 220 | 90 | 198 | 80 | 176 | 110 | 240 | 100 | 216 | 82 | 192 | 0.5 | 1.5 | guide-prix.com | meister-job.de
MAINT-13 | Maintenance | Hivernage arrêt saison | Maintenance | 80 | 200 | 72 | 180 | 64 | 160 | 88 | 215 | 80 | 195 | 66 | 172 | 0.5 | 1.5 | guide-prix.com | my-hammer.de
MAINT-14 | Maintenance | Diagnostic complet avec rapport | Maintenance | 100 | 250 | 90 | 225 | 80 | 200 | 110 | 270 | 100 | 245 | 82 | 215 | 0.5 | 1.5 | ootravaux.fr | meister-job.de
MAINT-15 | Maintenance | Visite dépannage urgence <24h | Urgence | 180 | 350 | 162 | 315 | 144 | 280 | 200 | 400 | 180 | 360 | 148 | 320 | 1 | 2 | ootravaux.fr / mesdepanneurs.fr | my-hammer.de
MAINT-16 | Maintenance | Contrat entretien annuel monosplit | Contrat | 150 | 200 | 135 | 180 | 120 | 160 | 200 | 400 | 180 | 360 | 150 | 300 | 2 | 4 | mesdepanneurs.fr | meister-job.de
MAINT-17 | Maintenance | Contrat entretien bisplit/trisplit | Contrat | 200 | 350 | 180 | 315 | 160 | 280 | 280 | 560 | 252 | 504 | 210 | 448 | 2 | 5 | mesdepanneurs.fr | my-hammer.de
MAINT-18 | Maintenance | Vérification sécurité pressostat | Maintenance | 80 | 180 | 72 | 162 | 64 | 144 | 88 | 195 | 80 | 176 | 66 | 157 | 0.5 | 1 | ootravaux.fr | meister-job.de
MAINT-19 | Maintenance | Lubrification parties mécaniques | Maintenance | 60 | 150 | 54 | 135 | 48 | 120 | 65 | 160 | 59 | 145 | 49 | 128 | 0.5 | 1 | guide-prix.com | my-hammer.de
MAINT-20 | Maintenance | Rapport attestation entretien réglementaire | Légal | 40 | 100 | 36 | 90 | 32 | 80 | 44 | 108 | 40 | 97 | 33 | 86 | 0.25 | 0.5 | prodestravaux.com | meister-job.de

## Légende & Sources
LÉGENDE — Base de données HVAC 200 pannes
NIVEAUX DE GRAVITÉ
Critique | Couleur indicative du niveau de risque / priorité
Élevée | Couleur indicative du niveau de risque / priorité
Moyenne | Couleur indicative du niveau de risque / priorité
Faible | Couleur indicative du niveau de risque / priorité
Standard | Couleur indicative du niveau de risque / priorité
Maintenance | Couleur indicative du niveau de risque / priorité
Préventif | Couleur indicative du niveau de risque / priorité
Légal | Couleur indicative du niveau de risque / priorité
Contrat | Couleur indicative du niveau de risque / priorité
Urgence | Couleur indicative du niveau de risque / priorité
RÉGIONS FRANCE
Île-de-France / Paris | Coefficient ×1.25 — Marché tendu, coût vie élevé. Sources : devis réels mesdepanneurs.fr, proxiclim.fr Marseille/Paris
PACA / Côte d'Azur | Coefficient ×1.10 — Demande saisonnière forte, estivale surtout (clim très utilisée)
Province / Autres | Coefficient ×1.00 — Base nationale. Bretagne, Normandie, Centre, Est (hors grandes métropoles)
RÉGIONS ALLEMAGNE
Bavière / Munich | Coefficient ×1.20 — Coût vie le plus élevé d'Allemagne. Tarifs horaires 80–95 €/h
Berlin / Hambourg | Coefficient ×1.10 — Grandes métropoles. Stundenlohn 70–85 €/h
Allemagne Est (Saxe...) | Coefficient ×0.85 — Salaires historiquement plus bas. Stundenlohn 55–70 €/h
SOURCES PRINCIPALES
travaux.com | Guide prix réparation climatisation 2025–2026 — Tableaux par type de panne
mesdepanneurs.fr | Tarifs entretien 2026, devis réels interventions, exemples régionaux
ootravaux.fr | Guide complet réparation clim domestique 2025 — prix MO + pièces
proxiclim.fr | Grille tarifaire officielle mars 2025 (80€/h HT MO, 60€/h déplacement)
starofservice.com | Estimations tarifs remplacement pièces détachées climatisation
installateur-climatisation.fr | Coûts dépannage et réparation 2025 — tarifs horaires confirmés
guide-prix.com | Tarification réparation climatisation France
my-hammer.de | Preisradar Klimaanlage reparieren 2026 — Kosten Übersicht
meister-job.de | Klimaanlage reparieren / warten Kosten 2025–2026
coolluft.com | Übersicht Klimaanlagenreparatur Kosten Deutschland

## Synthèse par Catégorie
SYNTHÈSE STATISTIQUE — Prix moyen par catégorie et région
Catégorie | Nb pannes | FR IDF moy. | FR PACA moy. | FR Prov. moy. | DE Mun. moy. | DE Berlin moy. | DE Est moy.
Compresseur | 25 | 761 | 684 | 607 | 832 | 752 | 650
Circuit frigorigène | 25 | 284 | 255 | 227 | 308 | 279 | 241
Échangeurs | 20 | 368 | 332 | 295 | 399 | 360 | 313
Moteurs & Ventilateurs | 20 | 278 | 251 | 223 | 301 | 273 | 234
Électronique | 20 | 294 | 265 | 236 | 318 | 288 | 247
Électricité générale | 20 | 223 | 201 | 178 | 241 | 218 | 190
Thermostat & Régulation | 15 | 191 | 172 | 153 | 207 | 187 | 162
Condensats & Eau | 15 | 170 | 153 | 136 | 184 | 167 | 144
Filtres & Air | 20 | 206 | 186 | 165 | 223 | 203 | 173
Maintenance | 20 | 189 | 170 | 151 | 249 | 225 | 194
TOTAL / MOYENNE GLOBALE | 200 | 314 | 282 | 251 | 345 | 312 | 269